附件2：

**2023 年度工地试验室及现场检测项目信用评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工地试验室或现场检测项目名称 | | （盖章） | | | | | | | | | |
| 授权机构 | |  | | | | | | | | | |
| 授权机构  等级 | | 1、等级类型： 2、等级证书编号： | | | | | | | | | |
| 工地试验室设立日期 | |  | | 试验检测师（人） | |  | | | 助理试验检测师（人） |  | |
| 工地试验室或现场检测项目授权负责人 | | 1、姓名： 2、持职业资格证书号：  3、职称： 4、联系电话： | | | | | | | | | |
| 工地试验室或现场检测项目评价情况 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 行为代码 | | 失信行为 | | 扣分标准 | | 自我  评价 | 业主评价 | 项目质监部门或市级质监机构评价 | 省级质监机构复核评价 | 备注 |
| 1 | JJC202001 | | 出虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | | 扣100分 | |  |  |  |  |  |
| 2 | JJC202002 | | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料的 | | 扣10分/ 份，单次扣分不超过30分 | |  |  |  |  |  |
| 3 | JJC202003 | | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | | 扣10分/人 | |  |  |  |  |  |
| 4 | JJC202004 | | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 | | 扣20分 | |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | JJC202005 | | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 | | 扣10分 | |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | JJC202006 | | 超出授权范围开展业务 | | 扣5分/参数 | |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | JJC202007 | | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | | 扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次 | |  |  |  |  |  |
| 8 | JJC202008 | | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 | | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 | |  |  |  |  |  |
| 9 | JJC202009 | | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 | |  |  |  |  |  |
| 10 | JJC202010 | | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。 | | 扣2分/份，单次扣分不超过10分 | |  |  |  |  |  |
| 11 | JJC202011 | | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | | 扣3分/类 | |  |  |  |  |  |
| 12 | JJC202012 | | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 | | 扣10分/次 | |  |  |  |  |  |
| 13 | JJC202013 | | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 | | 扣10分/项 | |  |  |  |  |  |
| 14 | JJC202015 | | 严重违反试验检测技术规程操作的 | | 扣10分/项 | |  |  |  |  |  |
| 15 | JJC202016 | | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 | | 扣100分 | |  |  |  |  |  |
| 16 | JJC202017 | | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | | 扣20分/次 | |  |  |  |  |  |
| 17 | JJC202018 | | 未按规定参加信用评价的 | | 扣40分 | |  |  |  |  |  |
| 18 | JJC202019 | | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 | | 扣5分/项 | |  |  |  |  |  |
| 19 | JJC202020 | | 试验检测档案管理不规范 | | 扣5分/项 | |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | 得分 | | | | 100－扣分值 | |  |  |  |  | 最低0分 |

注：1.后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

2. ▲仅适用于工地试验室。

自评人： 业主单位（盖章）

授权负责人： 日 期： 负责人： 日 期：

市级质监机构：（盖章） 省级质监机构：（盖章）

评价人： 复核人：

负责人： 日 期： 负责人： 日 期：