**湖南高速广通实业发展有限公司凤凰服务区提质改造工程施工TZGZSG1标段招标文件补遗书（含答疑）第01号**

**各潜在投标人：**

根据本项目招标文件第二章投标人须知第2.3.1条的规定，招标人现发布第01号补遗书（含答疑），本补遗书（含答疑）是对招标文件的进一步补充和修改，以及对潜在投标人提出的有关问题予以答复。若补充和修改的内容与招标文件有不一致的地方，以本次补充和修改的内容为准。

**一、对招标文件的修改**

**（一）工程量清单的修改**

1 总图——道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程

1.1 补充暂估价‘员工宿舍外墙粉刷、内墙顶棚粉刷、厕所吊顶、一楼地面砖’40万元；暂估价‘加油站外墙粉刷、外墙防水、厨房食堂改造’4万元。

2 总图——供电照明安装工程

2.1 子目名称‘管沟土方运输：运距按10KM’改为‘管沟土方运输’；

3 总图——给排水消防工程

3.1 子目名称‘管沟土方运输：运距按10KM’改为‘管沟土方运输’；

3.2 子目名称‘消防水箱18t 3\*3\*3’改为‘消防水箱18m3’；

3.3 子目名称‘消防取水口’改为‘消防取水口DN200’。

4 Ⅰ区综合楼建筑

4.1 子目名称‘坡屋面 09J202-1 K23-KB15 4.0厚SBS改性沥青防水’改为‘筒瓦屋面 09J202-1 K23-KB15’；

4.2 子目名称‘坡屋面 09J202-1 K23-KB13 4.0厚SBS改性沥青防水 50厚挤塑聚苯板’改为‘筒瓦屋面 09J202-1 K23-KB13’；

4.3 修正单价措施费模板清单数量，原数量均为1。

5 Ⅱ区综合楼建筑

5.1 子目名称‘坡屋面 09J202-1 K23-KB15 4.0厚SBS改性沥青防水’改为‘筒瓦屋面 09J202-1 K23-KB15’；

5.2 子目名称‘坡屋面 09J202-1 K23-KB13 4.0厚SBS改性沥青防水 50厚挤塑聚苯板’改为‘筒瓦屋面 09J202-1 K23-KB13’；

5.3 修正单价措施费模板清单数量，原数量均为1。

6 消防水泵房

6.1 增加单价措施费模板清单。

7 部分清单子目项目特征作调整。

**现重新发布工程量清单，请投标人下载。本项目最高投标限价不变。**

**（二）图纸补充**

招标人补充发布水泵房图纸，请投标人下载。

**（三）业绩资格条件的修改**

招标文件第33页投标人须知附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）**修改为**：

近5年（指投标文件递交截止之日前一日往前回溯5年，以实际交（竣）工时间为准），至少独立完成过一个建筑面积不低于7600平方米或单个合同金额不低于3300万元的公共建筑工程装修或改造工程施工项目业绩。（专业分包业绩不属独立承担，不予认定；若为联合体业绩，联合体协议分工中须体现以上工程内容由投标人独立承担，否则不予认定。）

注：

1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.联合体参与投标的，资格审查业绩和评标办法中的加分业绩只认联合体牵头人提供的业绩。

**二、对投标人疑问的答复**

**问题1**：企业及项目经理，总工业绩，提供公共建筑施工含装修工程的项目业绩是否予以认可?

**答复**：公共建筑施工含装修工程的项目业绩能满足招标文件要求的予以认可。

**问题2**：企业与项目经理业绩、企业与项目总工业绩、项目经理与项目总工业绩是否能为同一业绩。

**答复**：可以为同一业绩。

**问题3**：类似业绩在其他省级住房与城乡主管平台(如湖北省建筑市场监管公共服务平台) 查询截图是否予以认可?

**答复**：类似业绩证明材料以招标文件第21页第二章“投标人须知”第3.5.3项要求为准。

1. **投标文件递交截止时间延期**

因本次补遗影响投标文件编制，本项目投标文件递交截止时间及开标时间延期至2023年7月14日9:00（北京时间），投标保证金递交截止时间相应顺延。

**各潜在投标人如对以上补遗内容有异议，请按招标文件投标人须知前附表2.2.1条规定向招标人提出。**

 招标人：湖南高速广通实业发展有限公司

 招标代理机构：湖南高速工程咨询有限公司